技改电缆采购询价公告

日期：2017年6月22日        项目编号：HKJY-2017-029

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备购买条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

2.1 本次询价主要是大庆华科股份有限公司C5石油树脂扩能改造-乙腈管架移位项目及树脂分公司乙腈DCS搬迁及控制中心改造项目用电缆，数量见询价范围。

询价方式：本项目采取大庆华科股份有限公司网内公开询价的方式进行询价采购。

交货地点：大庆市卧里屯环南路大庆华科股份有限公司树脂分公司；

交货期：按买方要求日期；

2.2 询价范围

询价范围：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯软绞线 | BVR-500V-16mm2 | 米 | 15 |  |
| 2 | 电缆 | ZRA-YJV22-0.6/1kV-4×4 | 米 | 90 |  |
| 3 | 电缆 | ZRA-YJV22-0.6/1kV-4×16 | 米 | 60 |  |
| 4 | 电缆 | ZRA-YJV22-0.6/1kV-4×25 | 米 | 30 |  |
| 5 | 电缆 | ZRA-kYJV22-450/750V-8×1.5 | 米 | 1268 |  |
| 6 | 电缆 | ZRA-YJV-0.6/1kV-3×2.5 | 米 | 25 |  |
| 7 | 电缆 | BVR-450/750V-16 | 米 | 12 | 黄绿相间接地软铜线 |
| 8 | 电缆 | BVR-450/750V-6 | 米 | 10 | 黄绿相间接地软铜线 |
| 9 | 电缆 | 规格：ZR-DJYVRP 1x3x1.5 （电缆外径近似11.9mm） | 米 | 120 | 铜芯聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽仪表信号软电缆 |
| 10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽仪表信号软电缆 | 2*2.5 | 米 | 500 |  |
| 11 | 屏蔽信号电缆 | ZA-KVVP-0.45/0.75KV 4*2.5㎜2 | 米 | 580 |  |
| 12 | 接地电缆 | BVR 1*25 mm2 | 米 | 20 |  |
| 13 | 接地电缆 | BVR 1*16 mm2 | 米 | 20 |  |
| 14 | 电源线 | 2*2.5 mm2 | 米 | 150 |  |
| 15 | 通讯双绞线 | 485专用通讯双绞线 | 米 | 500 |  |

三、投标人资格要求

具有资质的生产企业或合法代理商，电缆生产厂家注册资金需在6000万以上。

四、技术建议文件和报价文件的递交

4.1第一步

4.1.1 报名时间：2017年6月22日--2017年6月26日(法定节假日、公休日除外)，上午8时00分--11时30分，下午13时00分--16时30分。报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼经营管理部。

4.1.2报名要求：凡有意参加投标者，请持下列文件报名参加报名：报名表/营业执照 /银行开户许可证 /授权委托书/法人、授权委托人身份证明等相关证明资料（上述资料需要加盖单位公章）。

4.1.3资格文件经审查通过的，可以参加第二步正式的询价文件，正式报价文件。

4.2第二步

4.2.1正式报价文件递交截止时间：2017年7月3日8时00分，递交地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼经营管理部。

4.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

五、发布公告的媒体

本次询价公告同时在大庆华科股份有限公司公布。

六、本次询价不接受联合体投标。

七、报价

报价时间：2017年7月3日8时00分；

报价地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司

地址：黑龙江省大庆市开发区建设路239号

邮编：163316

联系人：邱凤鹤              电话：0459-6280615

邮箱： hkjyb2015@163.com   传真：0459-6292766

报名表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜在投标人名称:(公章) |  |  |
| 2 | 潜在投标人 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 领取时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。