便携测振仪询价公告二次

日期：2019年2月22日        项目编号：HKCG-2019-004

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

2.1 本次询价主要是大庆华科股份有限公司便携测振仪采购。

询价方式：本项目采取大庆华科股份有限公司网内公开询价的方式进行询价采购。

交货地点：黑龙江省大庆市龙凤区乙烯环南路1号大庆华科股份有限公司树脂分公司。

结算方式：产品需进行试用三个月，无异常问题，签订合同付款80%，质保期满后付清剩余20%。

2.2 询价范围：测振仪共计10台。

2.3技术要求

1.检测功能：能够测量滚动轴承运行状态、测量振动和温度，具备数据存储功。

2.技术指标：

振动检测： 频率范围：5～1000 Hz

测量范围：加速度: 0 ～ 200 m/s2（峰值）

速度: 0～200 mm/s（有效值）

位移: 0～2.0 mm（峰－峰值）

轴承状态检测LQ值：测量范围0～20，频率范围：600 Hz～10kHz

红外温度测量范围：-40 ～ 240℃

数据存储功能：50个数值存储

3.采用滚动轴承状态的LQ检测方法，轴承运行的两个状态，好和差

1）良好的轴承状态和润滑状态，LQ值<1，继续运行。

2）差的轴承状态和润滑状态，LQ值>2，更换轴承。

3.）当 1<LQ<2时，加油，改善润滑状况。

三、投标人资格要求

1、投标人必须是具有资质的生产企业或合法代理商。

2、产品在中石油、中石化或中海油有应用业绩。

3、无其他不良记录。

四、技术建议文件和报价文件的递交

4.1第一步

4.1.1 报名时间：2019年2月22日--2019年2月28日(法定节假日、公休日除外)，上午8时00分--11时30分，下午13时00分--16时30分。报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼一楼采购管理部。

4.1.2报名要求：凡有意参加投标者，请持下列文件报名参加报名：报名表（见附件）/法人授权委托书/法人、授权委托人身份证明/营业执照 /银行开户许可证等有效证件/产品应用业绩合同（上述资料需要加盖单位公章）。

4.1.3资格文件审查通过的，可以参加第二步。

4.2第二步

4.2.1正式报价文件递交截止时间：2019年3月5日8时00分，递交地点：大庆华科股份有限公司办公楼一楼采购管理部。

4.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

五、发布公告的媒体

本次询价公告同时在大庆华科股份有限公司主页公布。

六、本次询价不接受联合体投标。

七、评审

评审时间：2019年3月5日8时30分；

评审地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司

地址：黑龙江省大庆市开发区建设路293号

报名联系人：张立军        电话：0459-6291063

邮箱：dqhk2018@163.com

报名表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。