电缆询价公告

日期：2021年7月7日        项目编号：HKJD-2021-004

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

1、项目概况：聚丙烯分公司2021年脱瓶颈隐患消除项目电缆采购

2、询价范围：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪表信号电缆 | ZR-DJYVRP 1*2*1.5mm² | 米 | 13070 |
| 仪表信号电缆 | ZR-DJYVRP 1*3*1.5mm² | 米 | 1715 |
| 仪表信号电缆 | ZR-DJYVRP 1*2*2.5mm² | 米 | 3780 |
| 铜芯软接地线 | 聚氯乙烯绝缘1*25mm² | 米 | 20 |
| 铜芯软接地线 | 聚氯乙烯绝缘1*16mm² | 米 | 50 |

3、技术要求：满足GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003要求的同时，还需符合GB/T5023.1规定的相应要求；导体应符合GB/T3956-1997第五种导体规定的要求。成交后双方签订技术协议。

三、投标人资格要求

1、中石油资源库内的合格制造商、电缆甲级供应商。

2、提供五年内销售业绩合同3份以上，并提供验收证明或用户反馈报告。

3、无其他不良记录。

四、技术建议文件和报价文件的递交

1、 报名时间：2021年7月7日--2021年7月14日报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼五楼机动工程部。报名形式：现场报名或电子邮箱报名。

2、资质审查内容：报名表、营业执照、银行开户许可证、法人授权委托书、法人和授权委托人身份证明、制造资质、业绩证明合同等有效证件（上述资料复印件需要加盖单位公章）。

3、资质审查通过的参加报价

六、发布公告的媒体

本次询价公告在大庆华科股份有限公司内外网和石化公司外网发布采购公告。

七、评审

评审地点：大庆华科股份有限公司五楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路293号。

报名联系人：孟祥忠          电话：0459-6280249

报名表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。