便携式有毒气体报警器及测氧仪询价公告

日期：2021年12月31日        项目编号：HKJD-2021-017

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

1、项目概况：树脂/化工分公司便携式有毒气体报警器及测氧仪采购。

2、询价范围：便携式有毒气体报警器2台，便携式测氧仪2台。

3、技术要求：满足附件技术要求。

三、投标人资格要求

1、合资或以上进口品牌生产商或代理商。

2、提供至少三份销售业绩

3、无其他不良记录。

四、技术建议文件和报价文件的递交

1、 报名时间：2021年12月31日--2022年1月7日报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼五楼机动工程部。报名形式：现场报名或电子邮箱报名。

2、资质审查内容：报名表、营业执照、银行开户许可证、法人授权委托书、法人和授权委托人身份证明、制造资质、业绩证明合同等有效证件（上述资料复印件需要加盖单位公章）。

3、资质审查通过的参加报价

六、发布公告的媒体

本次询价公告在大庆华科股份有限公司内、外网主页公布。

七、评审

评审地点：大庆华科股份有限公司五楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路293号。

报名联系人：孟祥忠          电话：0459-6280249

附件

| 物资名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 便携式有毒气体报警器（苯） | PMG(泵吸)-PID（0-200ppm）,含一米延长采样管，运行时间≥12小时 工作温度：-20-50℃ |
| 便携式氧含量测定仪 | GasAlertMax XTII泵吸，测量范围：（氧气：0-30%；可燃气0-100%LEL ）解析度：（氧气：0.1%，可燃气：1%），运行时间≥12小时 工作温度：-20-50℃ |

报名表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。