开关柜温度监测系统评审方案

综合评定方案分数分配如下：

| 投标报价：50分 制造商综合实力：15分 制造商业绩经验：10分 制造商技术能力：20分 |  |
| --- | --- |
| 实施方案及售后服务能力：5分 |  |

一. 投标报价（50分）

以所有投标人报价的算术平均值作为基准价；按投标人报价偏差，在基础分（50分）上减偏差计分值得出投标人报价得分。

报价偏差=（投标人报价-投标基准价）/投标基准价

正偏差：偏差1%，扣1分；

负偏差：偏差1%，扣0.5分；

二. 制造商综合实力（15分）

1.检验报告（5分）：投标产品通过第三方检测机构出具的型式检验报告的得5分，其余第三方报告得2分；没有第三方报告得0分。

2.质量体系认证（10分）：投标人具有ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系认证证书，且认证范围包含声表面波测温产品，应当提供中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）的认证结果查询截屏，评审现场网络查询复核；每提供一项得5分，其他情况不得分。

三. 制造商业绩经验（10分）

1. 投标人两年内具有投标货物的中石油供货业绩不少于1项，需提供供货合同，得5分，不能提供不得分。

2. 投标人两年内其他行业项目业绩有一个得2.5分，需提供供货合同，最高5分。

四. 制造商技术能力（20分）

| 评议内容 | 评议说明 | 最大值 | 最小值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器频率范围 | 根据提供的投标资料，频率在420MHZ~450MHZ之间，同时传感器频率点至少满足48个频率点，得5分，其他情况得1分。 | 5 | 1 |
| 传感器安装形式 | 根据提供的投标资料，传感器安装形式至少包含“不导磁金属扎带捆扎式”、“螺栓固定式”、“卡装式”三种形式的得5分，其他情况得1分。 | 5 | 1 |
| 温度传感器传感器技术 | 根据提供的投标资料，如温度传感器采用双芯片传感器技术的得5分，其他情况不得分。 | 5 | 0 |
| 温度传感器测温范围 | 根据提供的投标资料，温度传感器测温范围不小于-25℃～125℃的得5分，其他情况得1分。 | 5 | 1 |

五. 实施方案及售后服务能力（5分）

根据投标人提供的项目实施方案（包括现场管理、人员配置及持证情况、质量及进度保证措施、安全文明生产等）情况进行打分。

1.承诺合同签订后15天内所有设备到货验收并运至招标方指定地点，得3分，15天以外供货得1分；

2.具有完整的售后服务体系的，满足24小时到场服务得2分；不满足不得分。