|  | 消防水隐患治理项目施工物资采购明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 1 | 栓炮一体式消防水炮 | 见《室外消火栓数据表二》S9118.00-GS11-02 |  | 套 | 21 | 13274 | 278754 | C9稳高压管道材料 图号：S9118.00-GS43-03 |
| 2 | 室外消火栓箱及消火栓 | 见《室外消火栓数据表二》S9118.00-GS11-06 |  | 套 | 21 | 4000 | 84000 |  |
| 3 | 室内消火栓箱及消火栓 | 见《室内消火栓数据表二》S9118.00-GS11-04 |  | 套 | 36 | 4425 | 159300 |  |
| 4 | 试验用消火栓箱 | 见《室内消火栓数据表二》S9118.00-GS11-04 |  | 套 | 4 | 4900 | 19600 |  |
| 5 | 栓炮一体式消防水炮 | 见《室外消火栓数据表一》S9118.00-GS11-01 |  | 套 | 23 | 13274 | 305302 | C5稳高压管道材料 图号：S9118.00-GS43-02 |
| 6 | 室外消火栓箱 | 见《室外消火栓数据表一》S9118.00-GS11-05 |  | 套 | 14 | 4000 | 56000 |  |
| 7 | 室内消火栓箱及消火栓 | 见《室内消火栓数据表一》S9118.00-GS11-03 |  | 套 | 14 | 4425 | 61950 |  |
| 8 | 试验用消火栓箱 | 见《室内消火栓数据表一》S9118.00-GS11-03 |  | 套 | 4 | 5310 | 21240 |  |
| 合计：（元） |  |  |  |  |  |  | 986146 |  |